Опросный лист для установки для объекта:

Артезианская скважина

| №№ п\п | Технические характеристики и данные объекта | Ед. Изм. | Фактические данные потребителя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность | м3\ч |  |  |
| 2 | Высота водонапорной башни (если есть) | м |  |  |
| 3 | Наличие фильтрующих установок (их характеристики и схема ВЗУ) |  |  |  |
| 4 | Примерные данные по поселению: - количество домов - Протяжённость от скважины до дальнего потребителя | шт. м |  |  |
| 5 | Мощность погружного насоса | кВт |  |  |
| 6 | Диаметр и материал водонапорной трубы | мм |  |  |
| 7 | Глубина скважины | м |  |  |
| 8 | Глубина залегания водоносного пласта | м |  |  |
| 9 | Уровень воды в скважине | м |  |  |